«Ýaşaýyş we jemgyýetçilik binalaryň elektrik enjamlary. Taslamagyň kadalary» atly TGK 2.04.22-2025 belgili

Türkmenistanyň gurluşyk kadalary

«Ýaşaýyş we jemgyýetçilik binalaryň elektrik enjamlary. Taslamagyň kadalary» atly TGK 2.04.22-2025 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalaryny tassyklamak hakynda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2025-nji ýylyň 21-nji noýabrynda çykaran 86-iş belgili buýrugy bilen tassyklanyp, 2025-nji ýylyň 25-nji dekabrynda bellenen tertipde döwlet belligine alyndy.

Şu Kadalar täzeden gurulýan, durky täzelenýän we düýpli abatlanýan has oňaýly we otaglarynyň ýerleşdirilişi gowlandyrylan ýaşaýyş jaýlaryň hem-de şäherlerdäki, şäherçelerdäki we oba ilatly ýerlerindäki ýaşaýyş we jemgyýetçilik binalaryň, elektrik üpjünçiligini, elektrik yşyklandyrylyşyny we güýç elektrik enjamlaryny taslamagyň kadalaryny belleýär.

Şu Kadalaryň talaplaryndan başga-da, ýaşaýyş we jemgyýetçilik binalaryň elektrik enjamlary taslanylanda, hereket edýän Türkmenistanyň gurluşyk kadalarynyň we beýleki kadalaşdyryjy resminamalarynyň, şeýle hem Elektroenjamlaryň gurluşynyň kadalarynyň talaplaryndan ugur almak zerurdyr.

«Ýaşaýyş we jemgyýetçilik binalaryň elektrik enjamlary. Taslamagyň kadalary» atly TGK 2.04.22-2025 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary pudaklaýyn tabynlygyna, guramaçylyk-hukuk we eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli ýuridik we fiziki şahslar üçin hökmany bolup durýar.

Строительные нормы Туркменистана

СНТ 2.04.22-2024 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»

СНТ 2.04.22-2025 «Электрооборудование жилых и общественных зданий Нормы проектирования» утверждены приказом Министра Строительства и архитектуры Туркменистана от 21 ноября 2025 года за № 86-iş и зарегистрированы в установленном порядке 25 декабря 2025 года.

Настоящие Нормы устанавливают правила проектирования электроснабжения, электрического освещения и силового электрооборудования вновь строящихся, реконструируемых, капитально ремонтируемых жилых (домов и общежитий) и общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах, в том числе жилых домов повышенной комфортности и улучшенной планировки, а также домиков на дачных участках и садоводческих товариществ.

При проектировании электрооборудования жилых и общественных зданий необходимо также руководствоваться требованиями строительных норм Туркменистана и других нормативных документов, а также требованиям Правил устройства электроустановок.

СНТ 2.04.22-2025 «Электрооборудование жилых и общественных зданий Нормы проектирования» являются обязательными для всех юридических и физических лиц, независимо от их ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм и собственности.